## Спец - ВОР
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме- ре- ния | Кол-во
3 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 1
4 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 43
6 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 1
7 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 9
8 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 26
9 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 36
10 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø50х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 59
11 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø25х4,2 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 378
12 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø40х6,7 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 963
14 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 1
15 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 8
16 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 44
17 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 36
18 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø50х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 151
19 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø25х4,2 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 275
20 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø40х6,7 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 617
22 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 8
23
24 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 51
25 | Труба из сшитого полиэтилена SANEXT PEX, Ø20х2,8 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | ООО САНЕКСТ.ПРО | м | 26
26
27 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 2
28 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 6
29 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 26
30 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 34
31 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø50х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 58
32 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø25х4,2 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 345
33 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø40х6,7 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 1600
34
35 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 2
36 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 6
37 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 42
38 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 34
39 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø50х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 148
40 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø25х4,2 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 254
41 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø40х6,7 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 942
42
43
44 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 9
45
46 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 64
47 | Труба из сшитого полиэтилена SANEXT PEX, Ø20х2,8 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | ООО САНЕКСТ.ПРО | м | 24
48
49 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø20х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 5
50 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 25
51 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 35
52 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 59
53 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø32х5,4 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 382
54
55 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø20х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 5
56 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 42
57 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 34
58 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 148
59 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø32х5,4 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 328
60
61 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 34
62
63 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø110 мм | Skolan Safe |  | Ostendorf | м. | 1887
64 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø125 мм | Skolan Safe |  | Ostendorf | м. | 1755
65 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø100x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 153
66 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø125x4,0 мм | SML |  | SINIKON | м. | 172
67 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø150x4,0 мм | SML |  | SINIKON | м. | 52
68 | Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные, Ø219х6,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | м. | 4
69
70 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø50 мм | HT |  | Ostendorf | м. | 1
71 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø110 мм | HT |  | Ostendorf | м. | 1
72 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø50x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 2
73 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø100x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 21
74
75 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø50 мм | HT |  | Ostendorf | м. | 8
76 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø110 мм | HT |  | Ostendorf | м. | 7
77 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø50x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 7
78 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø100x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 71
79
80 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø110х5,3 мм | Rain flow 100 |  | SINIKON | м. | 253
81 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø50x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 8
82 | Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные, Ø76х4,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | м. | 237
83 | Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные, Ø108х4,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | м. | 51
84
85 | Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные, Ø108х4,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | м. | 40
86
87
88
89 | Заглушка с прижимными скобами Smart SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 2
90 | Заглушка с прижимными скобами Smart SML DN125 | SML |  | SINIKON | шт. | 1
91 | Заглушка с прижимными скобами Smart SML DN150 | SML |  | SINIKON | шт. | 5
92 | Крестовина 2-х пл. SKED DN 110/110/110*87 гр. |  | 335910 | Оstendorf | шт. | 9
93 | Крестовина чугунная двухплоскостная IKTS SML 100*100*100*88 | SML |  | SINIKON | шт. | 4
94 | Крестовина чугунная двухплоскостная IKTS SML 125*100*100*88 | SML |  | SINIKON | шт. | 10
95 | Муфта насадная SKAM DN 110 |  | 335810 | Оstendorf | шт. | 26
96 | Муфта насадная SKAM DN 125 |  | 336810 | Оstendorf | шт. | 17
97 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN50 | SML |  | SINIKON | шт. | 8
98 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 37
99 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN150 | SML |  | SINIKON | шт. | 3
100 | Отвод канализационный из полипропилена, DN110 90° | PP |  |  | шт. | 1
101 | Отвод чугунный SML DN50 30° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
102 | Отвод чугунный SML DN50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 1
103 | Отвод чугунный SML DN100 15° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
104 | Отвод чугунный SML DN100 30° | SML |  | SINIKON | шт. | 32
105 | Отвод чугунный SML DN100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 35
106 | Отвод чугунный SML DN125 15° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
107 | Отвод чугунный SML DN125 30° | SML |  | SINIKON | шт. | 8
108 | Отвод чугунный SML DN125 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 15
109 | Отвод чугунный SML DN150 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 7
110 | Патрубок компенсационный SKL DN 110 |  | 335930 | Оstendorf | шт. | 27
111 | Переходник чугунный SML DN150х100 | SML |  | SINIKON | шт. | 2
112 | Переходник чугунный SML DN150х125 | SML |  | SINIKON | шт. | 1
113 | Ревизия SKRE DN 110 |  |  | Оstendorf | шт. | 127
114 | Ревизия SKRE DN 125 |  | 336600 | Оstendorf | шт. | 149
115 | Ревизия с прямоугольным отверстием SML DN125 | SML |  | SINIKON | шт. | 2
116 | Тройник чугунный SML DN100х50 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 8
117 | Тройник чугунный SML DN100х100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
118 | Тройник чугунный SML DN100х100 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
119 | Тройник чугунный SML DN125х100 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 5
120 | Тройник чугунный SML DN125х125 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
121 | Тройник чугунный SML DN150х100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 14
122 | Тройник чугунный SML DN150х125 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 3
123 | Тройник чугунный SML DN150х150 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 5
124
125 | Заглушка с прижимными скобами Smart SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 3
126 | Муфта переходная HL9/1 DN100 | HL9/1 |  | HL | шт. | 3
127 | Муфта переходная HL9/50 DN50 | HL9/50 |  | HL | шт. | 1
128 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN50 | SML |  | SINIKON | шт. | 3
129 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 1
130 | Отвод чугунный SML DN50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
131 | Отвод чугунный SML DN100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 12
132 | Ревизия HTRE, Ф50 |  | 112600 | Оstendorf | шт | 1
133
134
135 | Ревизия HTRE, Ф110 |  | 115600 | Оstendorf | шт | 1
136 | Тройник чугунный SML DN50х50 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
137 | Тройник чугунный SML DN100х50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
138 | Тройник чугунный SML DN100х50 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 1
139 | Тройник чугунный SML DN100х100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
140 | Тройник чугунный SML DN100х100 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 1
141
142 | Заглушка с прижимными скобами SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 5
143 | Заглушка чугунная SML DN50 | SML |  | SINIKON | шт. | 1
144 | Муфта переходная HL9/1 DN100 | HL9/1 |  | HL | шт. | 4
145 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN50 | SML |  | SINIKON | шт. | 3
146 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 5
147 | Отвод чугунный SML DN50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 10
148 | Отвод чугунный SML DN50 90° | SML |  | SINIKON | шт. | 1
149 | Отвод чугунный SML DN100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 22
150 | Отвод чугунный SML DN100 90° | SML |  | SINIKON | шт. | 1
151 | Ревизия HTRE, Ф110 |  | 115600 | Оstendorf | шт | 4
152 | Ревизия с прямоугольным отверстием SML DN125 | SML |  | SINIKON | шт. | 2
153 | Тройник чугунный SML DN50х50 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
154 | Тройник чугунный SML DN100х50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
155 | Тройник чугунный SML DN100х50 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 3
156 | Тройник чугунный SML DN100х100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 9
157 | Тройник чугунный SML DN100х100 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
158
159 | Адаптер фланцевый под муфту DN65 PN1,6 |  | AFC076G | Dinansi | шт. | 4
160 | Адаптер фланцевый под муфту DN100 PN1,6 |  | AFC108G | Dinansi | шт. | 8
161 | Колено 22,5° стандартное DN 100 |  | EL2200C108G | Dinansi | шт. | 1
162 | Колено 45° стандартное DN 65 |  | EL4500C076G | Dinansi | шт. | 29
163 | Колено 45° стандартное DN 100 |  | EL4500C108G | Dinansi | шт. | 9
164 | Колено 90° стандартное DN 65 |  | EL9000C076G | Dinansi | шт. | 1
165 | Колено 90° стандартное DN 100 |  | EL9000C108G | Dinansi | шт. | 1
166 | Компрессионная ревизия DN 100 |  | GR.514.110.FR | SINIKON | шт. | 2
167 | Муфта переходная HL9/1 DN100 | HL9/1 |  | HL | шт. | 9
168 | Муфта переходная HL9/7 DN65 | HL9/7 |  | HL | шт. | 13
169 | Отвод чугунный SML DN50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 6
170 | Отвод чугунный SML DN50 90° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
171 | Переход ПП/ сталь фланцевый DN110 |  | S1100600.F.5.3 | SINIKON | шт. | 2
172 | Переход под муфту DN 100х65 |  | GCR108R076G | Dinansi | шт. | 11
173 | Переходник чугунный SML DN100х50 | SML |  | SINIKON | шт. | 2
174 | Тройник компрессионный Дн=110 |  |  |  |  | 2
175 | Тройник равносторонний стандартный DN 65 |  | GT076G | Dinansi | шт. | 6
176 | Тройник равносторонний стандартный DN 100 |  | GT108G | Dinansi | шт. | 9
177 | Фланец глухой 65 |  |  |  | шт. | 4
178 | Фланец глухой 100 |  |  |  | шт. | 6
179
180 | Адаптер фланцевый под муфту DN100 PN1,6 |  | AFC108G | Dinansi | шт. | 4
181
182 | Колено 45° стандартное DN 100 |  | EL4500C108G | Dinansi | шт. | 6
183 | Колено 90° стандартное DN 100 |  | EL9000C108G | Dinansi | шт. | 4
184 | Муфта переходная HL9/1 DN100 | HL9/1 |  | HL | шт. | 1
185 | Тройник равносторонний стандартный DN 100 |  | GT108G | Dinansi | шт. | 4
186 | Фланец глухой 100 |  |  |  | шт. | 4
187
188
189 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 1
190 | Косой сетчатый фильтр DN20 PN1,6 | R74A | R74AY104 | Giacomini | шт. | 1
191 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 1
192 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 1
193 | Кран шаровой садовый DN25 PN1,6 |  | R620X015 | Giacomini | шт. | 1
194 | Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная PN1,6 DN15 | R911 | R254DX003 | Giacomini | шт. | 1
195 | Обратный дисковый клапан DN20 PN1,6 | R60 | R60Y004 | Giacomini | шт. | 1
196 | Регулятор давления поршневой, DN20 PN1,6 | VT.087.N | VT.087.N.0545 | VALTEС | шт. | 1
197 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN20 | АКВА L130 D20 | АКВА L130 D20 В Е | WAVIoT | шт. | 1
198
199 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 2
200 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 266
201 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 534
202 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 32
203 | Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная PN1,6 DN15 | R911 | R911X023 | Giacomini | шт. | 32
204 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 266
205 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 266
206 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 266
207 | Устройство внутриквартирного пожаротушения(шланг длиной 15м с распылительной насадкой и сумкой хранения) | УВП |  | ООО "ФАЭКС" | компл. | 266
208
209 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 2
210 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 170
211 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 342
212 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 30
213 | Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная PN1,6 DN15 | R911 | R911X023 | Giacomini | шт. | 30
214 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 170
215 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 170
216 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 170
217 | Устройство внутриквартирного пожаротушения(хомут для шланга, шланг длиной 15м с распылительной насадкой и сумкой хранения) | УВП |  | ООО "ФАЭКС" | компл. | 170
218
219 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 1
220 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 1
221 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 2
222
223 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 1
224 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 1
225 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 1
226
227 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 3
228 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 4
229 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 7
230 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 4
231 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 4
232 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 4
233
234 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 2
235 | Компенсатор сильфонный DN40 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.40 |  | Альтеза | шт. | 2
236 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 266
237 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 268
238 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 32
239 | Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная PN1,6 DN15 | R911 | R911X023 | Giacomini | шт. | 52
240 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN32, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.32 | Альтеза | компл. | 1
241 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN40, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.40 | Альтеза | компл. | 1
242 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN50, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.50 | Альтеза | компл. | 2
243 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 266
244 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 266
245 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 266
246
247 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 2
248 | Компенсатор сильфонный DN32 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.32 |  | Альтеза | шт. | 1
249 | Компенсатор сильфонный DN40 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.40 |  | Альтеза | шт. | 1
250 | Компенсатор сильфонный DN50 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.50 |  | Альтеза | шт. | 4
251 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 170
252 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 172
253 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 30
254 | Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная PN1,6 DN15 | R911 | R911X023 | Giacomini | шт. | 10
255 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN32, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.32 | Альтеза | компл. | 2
256 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN40, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.40 | Альтеза | компл. | 2
257 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN50, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.50 | Альтеза | компл. | 4
258 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 170
259 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 170
260 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 170
261
262 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 1
263 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 1
264 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 2
265 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 1
266 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 1
267 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 1
268
269
270 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 4
271 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 4
272 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 8
273 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 4
274 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 4
275 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 4
276
277 | Балансировочный клапан статический DN15 PN2,5 | R206B | R206BY003 | Giacomini | шт. | 52
278 | Балансировочный клапан статический DN20 PN2,5 | R206B | R206BY004 | Giacomini | шт. | 3
279 | Компенсатор сильфонный DN32 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.32 |  | Альтеза | шт. | 2
280 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN20 | R910 | R910X024 | Giacomini | шт. | 51
281 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 1
282 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN25, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.25 | Альтеза | компл. | 1
283 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN32, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.32 | Альтеза | компл. | 1
284 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN40, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.40 | Альтеза | компл. | 2
285
286 | Балансировочный клапан статический DN15 PN2,5 | R206B | R206BY003 | Giacomini | шт. | 10
287 | Балансировочный клапан статический DN20 PN2,5 | R206B | R206BY004 | Giacomini | шт. | 1
288 | Компенсатор сильфонный DN25 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.25 |  | Альтеза | шт. | 1
289 | Компенсатор сильфонный DN32 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.32 |  | Альтеза | шт. | 1
290 | Компенсатор сильфонный DN40 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.40 |  | Альтеза | шт. | 4
291 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN20 | R910 | R910X024 | Giacomini | шт. | 11
292 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 1
293 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN25, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.25 | Альтеза | компл. | 2
294 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN32, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.32 | Альтеза | компл. | 2
295 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN40, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.40 | Альтеза | компл. | 4
296
297 | Муфта противопожарная DN110 | ТОИР МП-110 |  | ТОИР-M | шт. | 539
298 | Муфта противопожарная DN125 | ТОИР МП-125 |  | ТОИР-M | шт. | 527
299
300 | Вентиляционный клапан DN50 |  | HL903 | HL | шт. | 1
301 | Вентиляционный клапан DN110 |  | HL900N | HL | шт. | 1
302
303 | Вентиляционный клапан DN110 |  | HL900N | HL | шт. | 4
304 | Капельная воронка DN32 с запахозапирающим устройством |  | HL21 | HL | шт. | 1
305
306 | Муфта противопожарная DN110 | ТОИР МП-110 |  | ТОИР-M | шт. | 58
307
308
309 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=33,5 мм |  |  | БОС | м | 7
310 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=33,5мм |  | EFXT035132SUSK | Energoflex | м | 35
311
312 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022132SUSK | Energoflex | м | 1
313
314 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025132SUSK | Energoflex | м | 371
315 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=33,5мм |  | EFXT035132SUSK | Energoflex | м | 8
316 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=40,0 мм |  | EFXT042132SUSK | Energoflex | м | 963
317 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048132SUSK | Energoflex | м | 26
318 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048132SUSK | Energoflex | м | 35
319 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=60,0 мм |  | EFXT060132SUSK | Energoflex | м | 58
320
321 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=25,0мм |  |  | БОС | м | 15
322 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=40,0мм |  |  | БОС | м | 37
323 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022132SUSK | Energoflex | м | 1
324 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025132SUSK | Energoflex | м | 259
325 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=33,5мм |  | EFXT035132SUSK | Energoflex | м | 8
326 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=40,0 мм |  | EFXT042132SUSK | Energoflex | м | 580
327 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048132SUSK | Energoflex | м | 44
328 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048132SUSK | Energoflex | м | 35
329 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=60,0 мм |  | EFXT060132SUSK | Energoflex | м | 151
330
331 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 7
332 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022132SUSK | Energoflex | м | 1
333
334 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 15
335 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 24
336 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022132SUSK | Energoflex | м | 11
337
338 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022252SU | Energoflex | м | 1
339 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=33,5 мм |  | EFXT035252SU | Energoflex | м | 6
340 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 25
341 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 34
342 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=60,0 мм |  | EFXT060252SU | Energoflex | м | 57
343 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025202SUSK | Energoflex | м | 342
344 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=40,0 мм |  | EFXT042202SUSK | Energoflex | м | 1600
345
346 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 30 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  |  | БОС | м | 15
347 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 30 мм, для труб Днар.=40,0 мм |  |  | БОС | м | 54
348 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022252SU | Energoflex | м | 2
349 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=33,5 мм |  | EFXT035252SU | Energoflex | м | 5
350 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 42
351 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 34
352 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=60,0 мм |  | EFXT060252SU | Energoflex | м | 147
353
354 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025202SUSK | Energoflex | м | 237
355 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=40,0 мм |  | EFXT042202SUSK | Energoflex | м | 888
356
357 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 7
358 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022252SU | Energoflex | м | 1
359
360 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 47
361 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022252SU | Energoflex | м | 17
362
363 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=26,8 мм |  | EFXT028252SU | Energoflex | м | 5
364 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=33,5 мм |  | EFXT035252SU | Energoflex | м | 25
365 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 34
366 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 58
367 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025202SUSK | Energoflex | м | 1
368 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=32,0 мм |  | EFXT035202SUSK | Energoflex | м | 382
369
370 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 30 мм, для труб Днар.=32,0 мм |  |  | БОС | м | 22
371 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=26,8 мм |  | EFXT028252SU | Energoflex | м | 4
372 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=33,5 мм |  | EFXT035252SU | Energoflex | м | 41
373 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 34
374 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 148
375 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025202SUSK | Energoflex | м | 1
376 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=32,0 мм |  | EFXT035202SUSK | Energoflex | м | 305
377
378 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 33
379
380 | Трубки Energoflex Super 13 мм, для труб Днар.=110,0 мм |  | EFXT110132SU | Energoflex | м | 40
381 | Трубки Energoflex Super 13 мм, для труб Днар.=135,0 мм |  | EFXT160132SU | Energoflex | м | 7
382 | Трубки Energoflex VENT 10 мм, для труб Днар.=110,0 мм |  |  | Energoflex | м | 1096
383 | Трубки Energoflex VENT 10 мм, для труб Днар.=135,0 мм |  |  | Energoflex | м | 454
384
385 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=76,0 мм |  |  | БОС | м | 50
386 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=108,0 мм |  |  | БОС | м | 44
387
388 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=110,0 мм |  |  | БОС | м | 44
389 | Трубки Energoflex Super 13 мм, для труб Днар.=108,0 мм |  | EFXT110132SU | Energoflex | м | 6
390 | Трубки Energoflex Super 13 мм, для труб Днар.=110,0 мм |  | EFXT110132SU | Energoflex | м | 208
391 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=58,0 мм |  | EFXT060132SUSK | Energoflex | м | 8
392 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=76,0 мм |  | EFXT076132SUSK | Energoflex | м | 187
393
394
395 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=108,0 мм |  |  | БОС | м | 40
396
397
398 | Трап DN50 | HL310NPr-3000-SML |  | HL | шт. | 1
399 | Трап DN110 | HL310NPrG |  | HL | шт. | 2
400
401 | Трап DN50 | HL310NPr-3000-SML |  | HL | шт. | 2
402 | Трап DN110 | HL/71 |  | HL | шт. | 2
403
404 | Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск | HL 64.1 BH |  | HL | шт. | 6
405 | Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск | HL 64.1H |  | HL | шт. | 7
406 | Трап DN50 | HL310NPr-3000-SML |  | HL | шт. | 2
407 | Комплект электрообогрева для трапа | HL 609 |  | HL | шт. | 2
408
409 | Дворовый трап | HL 616.1 |  | HL | шт. | 1
410 | Комплект электрообогрева для трапа | HL 609 |  | HL | шт. | 1
411
412
413 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 28
414
415 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 343
416
417 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 357
418
419 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 12
420
421 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 36.2
422
423 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 445
424
425 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 395
426
427 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 12.3
428
429 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 46.5
430
431 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 165.5
432
433 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 221
434
435 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 27
436
437
438 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 720
439
440 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 106
441
442 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 30
443
444 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 370.5
445
446 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 40.5
447
448
449 | Соединитель RAPID DN50 |  | 32050 | SML | шт. | 14
450 | Соединитель RAPID DN100 |  | 32100 | SML | шт. | 240
451 | Соединитель RAPID DN125 |  | 32125 | SML | шт. | 100
452 | Соединитель RAPID DN150 |  | 32150 | SML | шт. | 75
453 | Хомут Kombi Kralle DN100 |  | 33050 | SML | шт. | 100
454 | Хомут Kombi Kralle DN125 |  | 33100 | SML | шт. | 36
455 | Хомут Kombi Kralle DN150 |  | 33125 | SML | шт. | 50
456
457 | Соединитель RAPID DN50 |  | 32050 | SML | шт. | 17
458 | Соединитель RAPID DN100 |  | 32100 | SML | шт. | 48
459
460 | Соединитель RAPID DN50 |  | 32050 | SML | шт. | 35
461 | Соединитель RAPID DN100 |  | 32100 | SML | шт. | 106
462 | Хомут Kombi Kralle DN50 |  | 33050 | SML | шт. | 14
463 | Хомут Kombi Kralle DN100 |  | 33100 | SML | шт. | 51
464
465 | Жесткая муфта DN65 PN1,6 |  | RC076EG | Dinansi | шт. | 94
466 | Жесткая муфта DN100 PN1,6 |  | RC108EG | Dinansi | шт. | 70
467 | Соединитель RAPID DN50 |  | 32050 | SML | шт. | 18
468 | Соединитель RAPID DN100 |  | 32100 | SML | шт. | 2
469
470 | Жесткая муфта DN100 PN1,6 |  | RC108EG | Dinansi | шт. | 41