## Спец - ВОР
Код статьи затрат | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код изделия | Завод изготовитель | Ед. изме- ре- ния | Кол-во | Масса 1 ед., кг. | Примечание | Код статьи затрат | Код работы | Наименование работы | Код группы материалов | Наименование группы материалов | Код материала | Наименование материала | Примечание | Ед.изм | Объем
Трубопроводы
05.04.02.01 | В1.1
05.04.02.01 | В1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 1 |  | Запас 10% | [7 empty] | ГОСТ 3262-75
05.04.02.01 | В1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 43 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.1.1
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 1 |  | Запас 10% | [7 empty] | ГОСТ 3262-75
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 9 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 26 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 36 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø50х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 59 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.1.1 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø25х4,2 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 378 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.1.1 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø40х6,7 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 963 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.2
05.04.02.01 | В1.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 1 |  | Запас 10% | [7 empty] | ГОСТ 3262-75
05.04.02.01 | В1.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 8 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 44 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 36 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø50х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 151 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.2 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø25х4,2 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 275 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.2 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø40х6,7 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 617 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | В1.3
05.04.02.01 | В1.3 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 8 |  | Запас 10% | [7 empty] | ГОСТ 3262-75
05.04.02.01 | В1.4
05.04.02.01 | В1.4 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 51 |  | Запас 10% | [7 empty] | ГОСТ 3262-75
05.04.02.01 | В1.4 | Труба из сшитого полиэтилена SANEXT PEX, Ø20х2,8 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | ООО САНЕКСТ.ПРО | м | 26 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.1.1
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 2 |  | Запас 10% | [7 empty] | ГОСТ 3262-75
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 6 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 26 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 34 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø50х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 58 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø25х4,2 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 345 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø40х6,7 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 1600 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.2
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 2 |  | Запас 10% | [7 empty] | ГОСТ 3262-75
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 6 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 42 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 34 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø50х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 148 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.2 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø25х4,2 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 254 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т3.2 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø40х6,7 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 942 |  | Запас 10%
Корпус А | Трубопроводы
05.04.02.01 | Т3.3
05.04.02.01 | Т3.3 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 9 |  | Запас 10% | [7 empty] | ГОСТ 3262-75
05.04.02.01 | Т3.4
05.04.02.01 | Т3.4 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 64 |  | Запас 10% | [7 empty] | ГОСТ 3262-75
05.04.02.01 | Т3.4 | Труба из сшитого полиэтилена SANEXT PEX, Ø20х2,8 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | ООО САНЕКСТ.ПРО | м | 24 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т4.1.1
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø20х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 5 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 25 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 35 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 59 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø32х5,4 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 382 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т4.2
05.04.02.01 | Т4.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø20х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 5 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т4.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 42 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т4.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 34 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т4.2 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 148 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т4.2 | Труба PP-R SDR6 PN20 (армированная стекловолокном), Ø32х5,4 мм | ГОСТ 32415-2013 |  | Pro Aqua | м | 328 |  | Запас 10%
05.04.02.01 | Т4.4
05.04.02.01 | Т4.4 | Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием, Ø15х2,8 мм | ГОСТ 3262-75 |  | Трубы стальные водогаз | м. | 34 |  | Запас 10% | [7 empty] | ГОСТ 3262-75
05.04.02.03 | К1
05.04.02.03 | К1 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø110 мм | Skolan Safe |  | Ostendorf | м. | 1887 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø125 мм | Skolan Safe |  | Ostendorf | м. | 1755 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø100x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 153 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø125x4,0 мм | SML |  | SINIKON | м. | 172 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø150x4,0 мм | SML |  | SINIKON | м. | 52 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1 | Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные, Ø219х6,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | м. | 4 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1.1
05.04.02.03 | К1.1 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø50 мм | HT |  | Ostendorf | м. | 1 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1.1 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø110 мм | HT |  | Ostendorf | м. | 1 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1.1 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø50x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 2 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1.1 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø100x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 21 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1.С
05.04.02.03 | К1.С | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø50 мм | HT |  | Ostendorf | м. | 8 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1.С | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø110 мм | HT |  | Ostendorf | м. | 7 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1.С | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø50x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 7 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К1.С | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø100x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 71 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К2
05.04.02.03 | К2 | Трубы из полипропилена канализационные раструбные, Ø110х5,3 мм | Rain flow 100 |  | SINIKON | м. | 253 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К2 | Трубы чугунные безраструбные SML, Ø50x3,5 мм | SML |  | SINIKON | м. | 8 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К2 | Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные, Ø76х4,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | м. | 237 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К2 | Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные, Ø108х4,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | м. | 51 |  | Запас 10%
05.04.02.03 | К2.1
05.04.02.03 | К2.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные, Ø108х4,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | м. | 40 |  | Запас 10%
Корпус А
Корпус А | Соединительные детали трубопроводов
05.04.02.03 | К1
05.04.02.03 | К1 | Заглушка с прижимными скобами Smart SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К1 | Заглушка с прижимными скобами Smart SML DN125 | SML |  | SINIKON | шт. | 1
05.04.02.03 | К1 | Заглушка с прижимными скобами Smart SML DN150 | SML |  | SINIKON | шт. | 5
05.04.02.03 | К1 | Крестовина 2-х пл. SKED DN 110/110/110*87 гр. |  | 335910 | Оstendorf | шт. | 9 | 1.293
05.04.02.03 | К1 | Крестовина чугунная двухплоскостная IKTS SML 100*100*100*88 | SML |  | SINIKON | шт. | 4
05.04.02.03 | К1 | Крестовина чугунная двухплоскостная IKTS SML 125*100*100*88 | SML |  | SINIKON | шт. | 10
05.04.02.03 | К1 | Муфта насадная SKAM DN 110 |  | 335810 | Оstendorf | шт. | 26 | 0.500
05.04.02.03 | К1 | Муфта насадная SKAM DN 125 |  | 336810 | Оstendorf | шт. | 17 | 0.763
05.04.02.03 | К1 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN50 | SML |  | SINIKON | шт. | 8
05.04.02.03 | К1 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 37
05.04.02.03 | К1 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN150 | SML |  | SINIKON | шт. | 3
05.04.02.03 | К1 | Отвод канализационный из полипропилена, DN110 90° | PP |  |  | шт. | 1
05.04.02.03 | К1 | Отвод чугунный SML DN50 30° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К1 | Отвод чугунный SML DN50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 1
05.04.02.03 | К1 | Отвод чугунный SML DN100 15° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К1 | Отвод чугунный SML DN100 30° | SML |  | SINIKON | шт. | 32
05.04.02.03 | К1 | Отвод чугунный SML DN100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 35
05.04.02.03 | К1 | Отвод чугунный SML DN125 15° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
05.04.02.03 | К1 | Отвод чугунный SML DN125 30° | SML |  | SINIKON | шт. | 8
05.04.02.03 | К1 | Отвод чугунный SML DN125 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 15
05.04.02.03 | К1 | Отвод чугунный SML DN150 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 7
05.04.02.03 | К1 | Патрубок компенсационный SKL DN 110 |  | 335930 | Оstendorf | шт. | 27 | 0.641
05.04.02.03 | К1 | Переходник чугунный SML DN150х100 | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К1 | Переходник чугунный SML DN150х125 | SML |  | SINIKON | шт. | 1
05.04.02.03 | К1 | Ревизия SKRE DN 110 |  |  | Оstendorf | шт. | 127 | 1.59
05.04.02.03 | К1 | Ревизия SKRE DN 125 |  | 336600 | Оstendorf | шт. | 149 | 2.611
05.04.02.03 | К1 | Ревизия с прямоугольным отверстием SML DN125 | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К1 | Тройник чугунный SML DN100х50 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 8
05.04.02.03 | К1 | Тройник чугунный SML DN100х100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
05.04.02.03 | К1 | Тройник чугунный SML DN100х100 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
05.04.02.03 | К1 | Тройник чугунный SML DN125х100 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 5
05.04.02.03 | К1 | Тройник чугунный SML DN125х125 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К1 | Тройник чугунный SML DN150х100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 14
05.04.02.03 | К1 | Тройник чугунный SML DN150х125 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 3
05.04.02.03 | К1 | Тройник чугунный SML DN150х150 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 5
05.04.02.03 | К1.1
05.04.02.03 | К1.1 | Заглушка с прижимными скобами Smart SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 3
05.04.02.03 | К1.1 | Муфта переходная HL9/1 DN100 | HL9/1 |  | HL | шт. | 3
05.04.02.03 | К1.1 | Муфта переходная HL9/50 DN50 | HL9/50 |  | HL | шт. | 1
05.04.02.03 | К1.1 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN50 | SML |  | SINIKON | шт. | 3
05.04.02.03 | К1.1 | Муфта переходная Konfix Smart SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 1
05.04.02.03 | К1.1 | Отвод чугунный SML DN50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
05.04.02.03 | К1.1 | Отвод чугунный SML DN100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 12
05.04.02.03 | К1.1 | Ревизия HTRE, Ф50 |  | 112600 | Оstendorf | шт | 1
Корпус А
Корпус А | Соединительные детали трубопроводов
05.04.02.03 | К1.1 | Ревизия HTRE, Ф110 |  | 115600 | Оstendorf | шт | 1
05.04.02.03 | К1.1 | Тройник чугунный SML DN50х50 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К1.1 | Тройник чугунный SML DN100х50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К1.1 | Тройник чугунный SML DN100х50 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 1
05.04.02.03 | К1.1 | Тройник чугунный SML DN100х100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
05.04.02.03 | К1.1 | Тройник чугунный SML DN100х100 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 1
05.04.02.03 | К1.С
05.04.02.03 | К1.С | Заглушка с прижимными скобами SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 5
05.04.02.03 | К1.С | Заглушка чугунная SML DN50 | SML |  | SINIKON | шт. | 1
05.04.02.03 | К1.С | Муфта переходная HL9/1 DN100 | HL9/1 |  | HL | шт. | 4
05.04.02.03 | К1.С | Муфта переходная Konfix Smart SML DN50 | SML |  | SINIKON | шт. | 3
05.04.02.03 | К1.С | Муфта переходная Konfix Smart SML DN100 | SML |  | SINIKON | шт. | 5
05.04.02.03 | К1.С | Отвод чугунный SML DN50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 10
05.04.02.03 | К1.С | Отвод чугунный SML DN50 90° | SML |  | SINIKON | шт. | 1
05.04.02.03 | К1.С | Отвод чугунный SML DN100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 22
05.04.02.03 | К1.С | Отвод чугунный SML DN100 90° | SML |  | SINIKON | шт. | 1
05.04.02.03 | К1.С | Ревизия HTRE, Ф110 |  | 115600 | Оstendorf | шт | 4
05.04.02.03 | К1.С | Ревизия с прямоугольным отверстием SML DN125 | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К1.С | Тройник чугунный SML DN50х50 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К1.С | Тройник чугунный SML DN100х50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
05.04.02.03 | К1.С | Тройник чугунный SML DN100х50 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 3
05.04.02.03 | К1.С | Тройник чугунный SML DN100х100 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 9
05.04.02.03 | К1.С | Тройник чугунный SML DN100х100 88° | SML |  | SINIKON | шт. | 4
05.04.02.03 | К2
05.04.02.03 | К2 | Адаптер фланцевый под муфту DN65 PN1,6 |  | AFC076G | Dinansi | шт. | 4
05.04.02.03 | К2 | Адаптер фланцевый под муфту DN100 PN1,6 |  | AFC108G | Dinansi | шт. | 8
05.04.02.03 | К2 | Колено 22,5° стандартное DN 100 |  | EL2200C108G | Dinansi | шт. | 1
05.04.02.03 | К2 | Колено 45° стандартное DN 65 |  | EL4500C076G | Dinansi | шт. | 29
05.04.02.03 | К2 | Колено 45° стандартное DN 100 |  | EL4500C108G | Dinansi | шт. | 9
05.04.02.03 | К2 | Колено 90° стандартное DN 65 |  | EL9000C076G | Dinansi | шт. | 1
05.04.02.03 | К2 | Колено 90° стандартное DN 100 |  | EL9000C108G | Dinansi | шт. | 1
05.04.02.03 | К2 | Компрессионная ревизия DN 100 |  | GR.514.110.FR | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К2 | Муфта переходная HL9/1 DN100 | HL9/1 |  | HL | шт. | 9
05.04.02.03 | К2 | Муфта переходная HL9/7 DN65 | HL9/7 |  | HL | шт. | 13
05.04.02.03 | К2 | Отвод чугунный SML DN50 45° | SML |  | SINIKON | шт. | 6
05.04.02.03 | К2 | Отвод чугунный SML DN50 90° | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К2 | Переход ПП/ сталь фланцевый DN110 |  | S1100600.F.5.3 | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К2 | Переход под муфту DN 100х65 |  | GCR108R076G | Dinansi | шт. | 11
05.04.02.03 | К2 | Переходник чугунный SML DN100х50 | SML |  | SINIKON | шт. | 2
05.04.02.03 | К2 | Тройник компрессионный Дн=110 |  |  |  |  | 2
05.04.02.03 | К2 | Тройник равносторонний стандартный DN 65 |  | GT076G | Dinansi | шт. | 6
05.04.02.03 | К2 | Тройник равносторонний стандартный DN 100 |  | GT108G | Dinansi | шт. | 9
05.04.02.03 | К2 | Фланец глухой 65 |  |  |  | шт. | 4
05.04.02.03 | К2 | Фланец глухой 100 |  |  |  | шт. | 6
05.04.02.03 | К2.1
05.04.02.03 | К2.1 | Адаптер фланцевый под муфту DN100 PN1,6 |  | AFC108G | Dinansi | шт. | 4
Корпус А | Соединительные детали трубопроводов
05.04.02.03 | К2.1 | Колено 45° стандартное DN 100 |  | EL4500C108G | Dinansi | шт. | 6
05.04.02.03 | К2.1 | Колено 90° стандартное DN 100 |  | EL9000C108G | Dinansi | шт. | 4
05.04.02.03 | К2.1 | Муфта переходная HL9/1 DN100 | HL9/1 |  | HL | шт. | 1
05.04.02.03 | К2.1 | Тройник равносторонний стандартный DN 100 |  | GT108G | Dinansi | шт. | 4
05.04.02.03 | К2.1 | Фланец глухой 100 |  |  |  | шт. | 4
Арматура трубопроводов
05.04.02.01 | В1.1
05.04.02.01 | В1.1 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 1
05.04.02.01 | В1.1 | Косой сетчатый фильтр DN20 PN1,6 | R74A | R74AY104 | Giacomini | шт. | 1
05.04.02.01 | В1.1 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 1
05.04.02.01 | В1.1 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 1
05.04.02.01 | В1.1 | Кран шаровой садовый DN25 PN1,6 |  | R620X015 | Giacomini | шт. | 1 | 0.58
05.04.02.01 | В1.1 | Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная PN1,6 DN15 | R911 | R254DX003 | Giacomini | шт. | 1 | 0.485
05.04.02.01 | В1.1 | Обратный дисковый клапан DN20 PN1,6 | R60 | R60Y004 | Giacomini | шт. | 1
05.04.02.01 | В1.1 | Регулятор давления поршневой, DN20 PN1,6 | VT.087.N | VT.087.N.0545 | VALTEС | шт. | 1 | 0
05.04.02.01 | В1.1 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN20 | АКВА L130 D20 | АКВА L130 D20 В Е | WAVIoT | шт. | 1 | 0
05.04.02.01 | В1.1.1
05.04.02.01 | В1.1.1 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 2
05.04.02.01 | В1.1.1 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 266 | 0
05.04.02.01 | В1.1.1 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 534
05.04.02.01 | В1.1.1 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 32
05.04.02.01 | В1.1.1 | Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная PN1,6 DN15 | R911 | R911X023 | Giacomini | шт. | 32 | 0.185
05.04.02.01 | В1.1.1 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 266 | 0
05.04.02.01 | В1.1.1 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 266 | 0
05.04.02.01 | В1.1.1 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 266 | 0
05.04.02.01 | В1.1.1 | Устройство внутриквартирного пожаротушения(шланг длиной 15м с распылительной насадкой и сумкой хранения) | УВП |  | ООО "ФАЭКС" | компл. | 266
05.04.02.01 | В1.2
05.04.02.01 | В1.2 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 2
05.04.02.01 | В1.2 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 170 | 0
05.04.02.01 | В1.2 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 342
05.04.02.01 | В1.2 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 30
05.04.02.01 | В1.2 | Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная PN1,6 DN15 | R911 | R911X023 | Giacomini | шт. | 30 | 0.185
05.04.02.01 | В1.2 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 170 | 0
05.04.02.01 | В1.2 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 170 | 0
05.04.02.01 | В1.2 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 170 | 0
05.04.02.01 | В1.2 | Устройство внутриквартирного пожаротушения(хомут для шланга, шланг длиной 15м с распылительной насадкой и сумкой хранения) | УВП |  | ООО "ФАЭКС" | компл. | 170
05.04.02.01 | В1.3
05.04.02.01 | В1.3 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 1
05.04.02.01 | В1.3 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 1 | 0
05.04.02.01 | В1.3 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 2
Арматура трубопроводов
05.04.02.01 | В1.3 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 1 | 0
05.04.02.01 | В1.3 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 1 | 0
05.04.02.01 | В1.3 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 1 | 0
05.04.02.01 | В1.4
05.04.02.01 | В1.4 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 3
05.04.02.01 | В1.4 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 4 | 0
05.04.02.01 | В1.4 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 7
05.04.02.01 | В1.4 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 4 | 0
05.04.02.01 | В1.4 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 4 | 0
05.04.02.01 | В1.4 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 4 | 0
05.04.02.01 | Т3.1.1
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 2
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Компенсатор сильфонный DN40 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.40 |  | Альтеза | шт. | 2
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 266 | 0
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 268
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 32
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная PN1,6 DN15 | R911 | R911X023 | Giacomini | шт. | 52 | 0.185
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN32, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.32 | Альтеза | компл. | 1 | 3.15
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN40, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.40 | Альтеза | компл. | 1 | 3.16
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN50, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.50 | Альтеза | компл. | 2 | 5.62
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 266 | 0
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 266 | 0
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 266 | 0
05.04.02.01 | Т3.2
05.04.02.01 | Т3.2 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 2
05.04.02.01 | Т3.2 | Компенсатор сильфонный DN32 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.32 |  | Альтеза | шт. | 1
05.04.02.01 | Т3.2 | Компенсатор сильфонный DN40 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.40 |  | Альтеза | шт. | 1
05.04.02.01 | Т3.2 | Компенсатор сильфонный DN50 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.50 |  | Альтеза | шт. | 4
05.04.02.01 | Т3.2 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 170 | 0
05.04.02.01 | Т3.2 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 172
05.04.02.01 | Т3.2 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 30
05.04.02.01 | Т3.2 | Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная PN1,6 DN15 | R911 | R911X023 | Giacomini | шт. | 10 | 0.185
05.04.02.01 | Т3.2 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN32, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.32 | Альтеза | компл. | 2 | 3.15
05.04.02.01 | Т3.2 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN40, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.40 | Альтеза | компл. | 2 | 3.16
05.04.02.01 | Т3.2 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN50, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.50 | Альтеза | компл. | 4 | 5.62
05.04.02.01 | Т3.2 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 170 | 0
05.04.02.01 | Т3.2 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 170 | 0
05.04.02.01 | Т3.2 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 170 | 0
05.04.02.01 | Т3.3
05.04.02.01 | Т3.3 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 1
05.04.02.01 | Т3.3 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 1 | 0
05.04.02.01 | Т3.3 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 2
05.04.02.01 | Т3.3 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 1 | 0
05.04.02.01 | Т3.3 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 1 | 0
05.04.02.01 | Т3.3 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 1 | 0
Арматура трубопроводов
05.04.02.01 | Т3.4
05.04.02.01 | Т3.4 | Автоматический воздухоотводный клапан 1/2" | R99 | R99Y003 | Giacomini | шт. | 4
05.04.02.01 | Т3.4 | Косой сетчатый фильтр, PN1,6 DN15 | R74А | R74АY103 | Giacomini | шт. | 4 | 0
05.04.02.01 | Т3.4 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN15 | R910 | R910X023 | Giacomini | шт. | 8
05.04.02.01 | Т3.4 | Обратный дисковый клапан, PN1,6 DN15 | R60 | R60Y003 | Giacomini | шт. | 4 | 0
05.04.02.01 | Т3.4 | Регулятор давления поршневой, PN1,6 DN15 | VT.088.N | VT.088.N.0455SM | VALTEС | шт. | 4 | 0
05.04.02.01 | Т3.4 | Счетчик воды АКВА с радиомодулем NB-Fi, DN15 | АКВА L80 D15 | АКВА L80 D15 B E | WAVIoT | шт. | 4 | 0
05.04.02.01 | Т4.1.1
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Балансировочный клапан статический DN15 PN2,5 | R206B | R206BY003 | Giacomini | шт. | 52
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Балансировочный клапан статический DN20 PN2,5 | R206B | R206BY004 | Giacomini | шт. | 3
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Компенсатор сильфонный DN32 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.32 |  | Альтеза | шт. | 2
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN20 | R910 | R910X024 | Giacomini | шт. | 51
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 1
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN25, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.25 | Альтеза | компл. | 1 | 2.65
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN32, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.32 | Альтеза | компл. | 1 | 3.15
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN40, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.40 | Альтеза | компл. | 2 | 3.16
05.04.02.01 | Т4.2
05.04.02.01 | Т4.2 | Балансировочный клапан статический DN15 PN2,5 | R206B | R206BY003 | Giacomini | шт. | 10
05.04.02.01 | Т4.2 | Балансировочный клапан статический DN20 PN2,5 | R206B | R206BY004 | Giacomini | шт. | 1
05.04.02.01 | Т4.2 | Компенсатор сильфонный DN25 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.25 |  | Альтеза | шт. | 1
05.04.02.01 | Т4.2 | Компенсатор сильфонный DN32 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.32 |  | Альтеза | шт. | 1
05.04.02.01 | Т4.2 | Компенсатор сильфонный DN40 | АЛЬТЕЗА.B.6.1.6.33/10.40 |  | Альтеза | шт. | 4
05.04.02.01 | Т4.2 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN20 | R910 | R910X024 | Giacomini | шт. | 11
05.04.02.01 | Т4.2 | Кран шаровой полнопроходной с шаром DADO, PN1,6 DN25 | R910 | R910X025 | Giacomini | шт. | 1
05.04.02.01 | Т4.2 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN25, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.25 | Альтеза | компл. | 2 | 2.65
05.04.02.01 | Т4.2 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN32, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.32 | Альтеза | компл. | 2 | 3.15
05.04.02.01 | Т4.2 | Неподвижная опора "Альтеза-БЕТА", DN40, PN16, Тип присоединения: резьба | АЛЬТЕЗА-БЕТА | Альтеза.B.Н.О.1.6.40 | Альтеза | компл. | 4 | 3.16
05.04.02.03 | К1
05.04.02.03 | К1 | Муфта противопожарная DN110 | ТОИР МП-110 |  | ТОИР-M | шт. | 539
05.04.02.03 | К1 | Муфта противопожарная DN125 | ТОИР МП-125 |  | ТОИР-M | шт. | 527
05.04.02.03 | К1.1
05.04.02.03 | К1.1 | Вентиляционный клапан DN50 |  | HL903 | HL | шт. | 1 | 0.139
05.04.02.03 | К1.1 | Вентиляционный клапан DN110 |  | HL900N | HL | шт. | 1
05.04.02.03 | К1.С
05.04.02.03 | К1.С | Вентиляционный клапан DN110 |  | HL900N | HL | шт. | 4
05.04.02.03 | К1.С | Капельная воронка DN32 с запахозапирающим устройством |  | HL21 | HL | шт. | 1
05.04.02.03 | К2
05.04.02.03 | К2 | Муфта противопожарная DN110 | ТОИР МП-110 |  | ТОИР-M | шт. | 58
Изоляция трубопроводов
05.04.02.01 | В1.1
05.04.02.01 | В1.1 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=33,5 мм |  |  | БОС | м | 7
05.04.02.01 | В1.1 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=33,5мм |  | EFXT035132SUSK | Energoflex | м | 35
05.04.02.01 | В1.1.1
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022132SUSK | Energoflex | м | 1
Изоляция трубопроводов
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025132SUSK | Energoflex | м | 371
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=33,5мм |  | EFXT035132SUSK | Energoflex | м | 8
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=40,0 мм |  | EFXT042132SUSK | Energoflex | м | 963
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048132SUSK | Energoflex | м | 26
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048132SUSK | Energoflex | м | 35
05.04.02.01 | В1.1.1 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=60,0 мм |  | EFXT060132SUSK | Energoflex | м | 58
05.04.02.01 | В1.2
05.04.02.01 | В1.2 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=25,0мм |  |  | БОС | м | 15
05.04.02.01 | В1.2 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=40,0мм |  |  | БОС | м | 37
05.04.02.01 | В1.2 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022132SUSK | Energoflex | м | 1
05.04.02.01 | В1.2 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025132SUSK | Energoflex | м | 259
05.04.02.01 | В1.2 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=33,5мм |  | EFXT035132SUSK | Energoflex | м | 8
05.04.02.01 | В1.2 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=40,0 мм |  | EFXT042132SUSK | Energoflex | м | 580
05.04.02.01 | В1.2 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048132SUSK | Energoflex | м | 44
05.04.02.01 | В1.2 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048132SUSK | Energoflex | м | 35
05.04.02.01 | В1.2 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=60,0 мм |  | EFXT060132SUSK | Energoflex | м | 151
05.04.02.01 | В1.3
05.04.02.01 | В1.3 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 7
05.04.02.01 | В1.3 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022132SUSK | Energoflex | м | 1
05.04.02.01 | В1.4
05.04.02.01 | В1.4 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 15
05.04.02.01 | В1.4 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 24
05.04.02.01 | В1.4 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022132SUSK | Energoflex | м | 11
05.04.02.01 | Т3.1.1
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022252SU | Energoflex | м | 1
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=33,5 мм |  | EFXT035252SU | Energoflex | м | 6
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 25
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 34
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=60,0 мм |  | EFXT060252SU | Energoflex | м | 57
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025202SUSK | Energoflex | м | 342
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=40,0 мм |  | EFXT042202SUSK | Energoflex | м | 1600
05.04.02.01 | Т3.2
05.04.02.01 | Т3.2 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 30 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  |  | БОС | м | 15
05.04.02.01 | Т3.2 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 30 мм, для труб Днар.=40,0 мм |  |  | БОС | м | 54
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022252SU | Energoflex | м | 2
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=33,5 мм |  | EFXT035252SU | Energoflex | м | 5
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 42
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 34
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=60,0 мм |  | EFXT060252SU | Energoflex | м | 147
Изоляция трубопроводов
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025202SUSK | Energoflex | м | 237
05.04.02.01 | Т3.2 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=40,0 мм |  | EFXT042202SUSK | Energoflex | м | 888
05.04.02.01 | Т3.3
05.04.02.01 | Т3.3 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 7
05.04.02.01 | Т3.3 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022252SU | Energoflex | м | 1
05.04.02.01 | Т3.4
05.04.02.01 | Т3.4 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 47
05.04.02.01 | Т3.4 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  | EFXT022252SU | Energoflex | м | 17
05.04.02.01 | Т4.1.1
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=26,8 мм |  | EFXT028252SU | Energoflex | м | 5
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=33,5 мм |  | EFXT035252SU | Energoflex | м | 25
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 34
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 58
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025202SUSK | Energoflex | м | 1
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=32,0 мм |  | EFXT035202SUSK | Energoflex | м | 382
05.04.02.01 | Т4.2
05.04.02.01 | Т4.2 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 30 мм, для труб Днар.=32,0 мм |  |  | БОС | м | 22
05.04.02.01 | Т4.2 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=26,8 мм |  | EFXT028252SU | Energoflex | м | 4
05.04.02.01 | Т4.2 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=33,5 мм |  | EFXT035252SU | Energoflex | м | 41
05.04.02.01 | Т4.2 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=42,3 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 34
05.04.02.01 | Т4.2 | Трубки Energoflex Super 25 мм, для труб Днар.=48,0 мм |  | EFXT048252SU | Energoflex | м | 148
05.04.02.01 | Т4.2 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=25,0 мм |  | EFXT025202SUSK | Energoflex | м | 1
05.04.02.01 | Т4.2 | Трубки Energoflex Super SK 20 мм, для труб Днар.=32,0 мм |  | EFXT035202SUSK | Energoflex | м | 305
05.04.02.01 | Т4.4
05.04.02.01 | Т4.4 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE120 толщиной 20 мм, для труб Днар.=21,3 мм |  |  | БОС | м | 33
05.04.02.03 | К1
05.04.02.03 | К1 | Трубки Energoflex Super 13 мм, для труб Днар.=110,0 мм |  | EFXT110132SU | Energoflex | м | 40
05.04.02.03 | К1 | Трубки Energoflex Super 13 мм, для труб Днар.=135,0 мм |  | EFXT160132SU | Energoflex | м | 7
05.04.02.03 | К1 | Трубки Energoflex VENT 10 мм, для труб Днар.=110,0 мм |  |  | Energoflex | м | 1096
05.04.02.03 | К1 | Трубки Energoflex VENT 10 мм, для труб Днар.=135,0 мм |  |  | Energoflex | м | 454
05.04.02.03 | К2
05.04.02.03 | К2 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=76,0 мм |  |  | БОС | м | 50
05.04.02.03 | К2 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=108,0 мм |  |  | БОС | м | 44
05.04.02.03 | К2
05.04.02.03 | К2 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=110,0 мм |  |  | БОС | м | 44
05.04.02.03 | К2 | Трубки Energoflex Super 13 мм, для труб Днар.=108,0 мм |  | EFXT110132SU | Energoflex | м | 6
05.04.02.03 | К2 | Трубки Energoflex Super 13 мм, для труб Днар.=110,0 мм |  | EFXT110132SU | Energoflex | м | 208
05.04.02.03 | К2 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=58,0 мм |  | EFXT060132SUSK | Energoflex | м | 8
05.04.02.03 | К2 | Трубки Energoflex Super SK 13 мм, для труб Днар.=76,0 мм |  | EFXT076132SUSK | Energoflex | м | 187
Изоляция трубопроводов
05.04.02.03 | К2.1
05.04.02.03 | К2.1 | Теплоизоляционные цилиндры НГ(кашир.неарм.фольгой) BOS PIPE100 толщиной 20 мм, для труб Днар.=108,0 мм |  |  | БОС | м | 40
Сантехниеские приборы
05.04.02.03 | К1.1
05.04.02.03 | К1.1 | Трап DN50 | HL310NPr-3000-SML |  | HL | шт. | 1
05.04.02.03 | К1.1 | Трап DN110 | HL310NPrG |  | HL | шт. | 2
05.04.02.03 | К1.С
05.04.02.03 | К1.С | Трап DN50 | HL310NPr-3000-SML |  | HL | шт. | 2
05.04.02.03 | К1.С | Трап DN110 | HL/71 |  | HL | шт. | 2
05.04.02.03 | К2
05.04.02.03 | К2 | Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск | HL 64.1 BH |  | HL | шт. | 6
05.04.02.03 | К2 | Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск | HL 64.1H |  | HL | шт. | 7
05.04.02.03 | К2 | Трап DN50 | HL310NPr-3000-SML |  | HL | шт. | 2
05.04.02.03 | К2 | Комплект электрообогрева для трапа | HL 609 |  | HL | шт. | 2
05.04.02.03 | К2.1
05.04.02.03 | К2.1 | Дворовый трап | HL 616.1 |  | HL | шт. | 1
05.04.02.03 | К2.1 | Комплект электрообогрева для трапа | HL 609 |  | HL | шт. | 1
Металлоконструкции
05.04.02.01 | В1.1
05.04.02.01 | В1.1 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 28
05.04.02.01 | В1.1.1
05.04.02.01 | В1.1.1 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 343
05.04.02.01 | В1.2
05.04.02.01 | В1.2 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 357
05.04.02.01 | В1.3
05.04.02.01 | В1.3 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 12
05.04.02.01 | В1.4
05.04.02.01 | В1.4 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 36.2
05.04.02.01 | Т3.1.1
05.04.02.01 | Т3.1.1 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 445
05.04.02.01 | Т3.2
05.04.02.01 | Т3.2 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 395
05.04.02.01 | Т3.3
05.04.02.01 | Т3.3 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 12.3
05.04.02.01 | Т3.4
05.04.02.01 | Т3.4 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 46.5
05.04.02.01 | Т4.1.1
05.04.02.01 | Т4.1.1 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 165.5
05.04.02.01 | Т4.2
05.04.02.01 | Т4.2 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 221
05.04.02.01 | Т4.4
05.04.02.01 | Т4.5 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 27
Металлоконструкции
05.04.02.03 | К1
05.04.02.03 | К1 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 720
05.04.02.03 | К1.С
05.04.02.03 | К1.С | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 106
05.04.02.03 | К1.1
05.04.02.03 | К1.1 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 30
05.04.02.03 | К2
05.04.02.03 | К2 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 370.5
05.04.02.03 | К2.1
05.04.02.03 | К2.1 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг. | 40.5
Корпус А | Соединительные элементы
05.04.02.03 | К1
05.04.02.03 | К1 | Соединитель RAPID DN50 |  | 32050 | SML | шт. | 14
05.04.02.03 | К1 | Соединитель RAPID DN100 |  | 32100 | SML | шт. | 240
05.04.02.03 | К1 | Соединитель RAPID DN125 |  | 32125 | SML | шт. | 100
05.04.02.03 | К1 | Соединитель RAPID DN150 |  | 32150 | SML | шт. | 75
05.04.02.03 | К1 | Хомут Kombi Kralle DN100 |  | 33050 | SML | шт. | 100 |  | В основании стояков
05.04.02.03 | К1 | Хомут Kombi Kralle DN125 |  | 33100 | SML | шт. | 36 |  | В основании стояков
05.04.02.03 | К1 | Хомут Kombi Kralle DN150 |  | 33125 | SML | шт. | 50 |  | В основании стояков
05.04.02.03 | К1.1
05.04.02.03 | К1.1 | Соединитель RAPID DN50 |  | 32050 | SML | шт. | 17
05.04.02.03 | К1.1 | Соединитель RAPID DN100 |  | 32100 | SML | шт. | 48
05.04.02.03 | К1.С
05.04.02.03 | К1.С | Соединитель RAPID DN50 |  | 32050 | SML | шт. | 35
05.04.02.03 | К1.С | Соединитель RAPID DN100 |  | 32100 | SML | шт. | 106
05.04.02.03 | К1.С | Хомут Kombi Kralle DN50 |  | 33050 | SML | шт. | 14 |  | В основании стояков
05.04.02.03 | К1.С | Хомут Kombi Kralle DN100 |  | 33100 | SML | шт. | 51 |  | В основании стояков
05.04.02.03 | К2
05.04.02.03 | К2 | Жесткая муфта DN65 PN1,6 |  | RC076EG | Dinansi | шт. | 94
05.04.02.03 | К2 | Жесткая муфта DN100 PN1,6 |  | RC108EG | Dinansi | шт. | 70
05.04.02.03 | К2 | Соединитель RAPID DN50 |  | 32050 | SML | шт. | 18
05.04.02.03 | К2 | Соединитель RAPID DN100 |  | 32100 | SML | шт. | 2
05.04.02.03 | К2.1
05.04.02.03 | К2.1 | Жесткая муфта DN100 PN1,6 |  | RC108EG | Dinansi | шт. | 41